臺南市小型防災微電網 EMS

API 程式說明文件（初學者版）

專案：hg-microgrid-ems
版本：1.0
對象：後端 / 全端初學者
說明：PostgreSQL 即時資料 API 與前端串接

# 目錄

- 第一章  API 在做什麼？

- 第二章  整體架構（從資料庫到畫面）

- 第三章  專案目錄與檔案說明

- 第四章  資料庫 vpp_realtime 結構

- 第五章  API 端點說明

- 第六章  後端程式流程（Node.js）

- 第七章  前端如何呼叫 API

- 第八章  開發環境設定與啟動

- 第九章  常見錯誤排除

- 第十章  未來擴充：BMS-2 ~ BMS-8

- 附錄 A  BMS-1 點位清單

- 附錄 B  建議閱讀順序

# 第一章  API 在做什麼？

本專案的 API 是一個「中間人」程式，負責：

- 從 PostgreSQL 資料庫讀取即時點位資料（vpp_realtime 資料表）

- 把資料整理成 JSON 格式，提供給 Vue 前端網頁使用

- 目前主要用於佳里國中（MG-TNN-001）儲能系統 BMS-1 的即時監控

白話理解：資料庫像倉庫，API 像服務生，前端網頁像客人。客人不能直接進倉庫，必須透過服務生點餐（發 HTTP 請求），服務生去倉庫取資料後端上桌（回傳 JSON）。

# 第二章  整體架構

資料流向如下：

PostgreSQL (192.168.1.17:5432 / vpp)
    ↓ SQL 查詢 vpp_realtime
backend-node/ (Express API, port 5000)
    ↓ JSON HTTP 回應
Vite Dev Server (port 5173) — proxy /api → localhost:5000
    ↓ fetch()
Vue 前端 (useBmsRealtime.js → ESSSystem.vue → CabinetEssScene.vue)
    ↓ 畫面顯示
使用者瀏覽器（懸停 BMS-1 看即時資訊）

為什麼需要 Vite Proxy？ 開發時前端在 5173 埠、API 在 5000 埠。Proxy 讓前端可以用 /api 相對路徑呼叫，避免跨域（CORS）問題。

| 層級 | 技術 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| 資料層 | PostgreSQL | 儲存案場即時點位 |
| API 層 | Node.js + Express + pg | 查詢資料庫、回傳 JSON |
| 代理層 | Vite proxy | 開發模式轉送 /api 請求 |
| 前端層 | Vue 3 + composable | 定時 fetch、更新畫面 |

# 第三章  專案目錄與檔案說明

hg-microgrid-ems/
├── backend/                 ← Python Flask 版 API（可選）
│   ├── app.py               ← Flask 路由
│   ├── db.py                ← PostgreSQL 查詢
│   └── .env                 ← 資料庫連線設定
├── backend-node/            ← Node.js 版 API（建議使用）
│   ├── server.mjs           ← Express 路由、啟動伺服器
│   ├── db.mjs               ← 連線池、fetchLatestPoint()
│   └── serialize.mjs        ← jsonb 數值解析
├── vite.config.js           ← /api proxy 設定
├── .env.development         ← VITE_API_BASE_URL（留空走 proxy）
└── src/
    ├── config/vppSites.js   ← 案場代碼、BMS 點位定義
    ├── composables/useBmsRealtime.js  ← 前端輪詢 API
    ├── views/ESSSystem.vue  ← 儲能頁面
    └── components/ess/CabinetEssScene.vue  ← BMS 懸停資訊

| 檔案 | 初學者該知道的事 |
| --- | --- |
| backend-node/server.mjs | 定義 URL 路徑，收到請求後呼叫 db.mjs |
| backend-node/db.mjs | 真正執行 SQL 的地方 |
| backend-node/serialize.mjs | 把 DB 的 jsonb 值轉成數字 |
| src/config/vppSites.js | 前端要查哪些點位，在這裡設定 |
| useBmsRealtime.js | 每 5 秒向 API 要資料 |

# 第四章  資料庫 vpp_realtime 結構

佳里國中 BMS 資料存在 vpp 資料庫的 vpp_realtime 資料表。主要欄位：

| 欄位 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| site_id | text (PK) | 案場代碼，如 MG-TNN-001 |
| device_id | text (PK) | 設備代碼，如 BMS1 |
| point_id | text (PK) | 點位代碼，如 BMS1_SOC |
| value | jsonb | 數值（可能是 0.0 等純量） |
| quality | text | 資料品質，如 good |
| sample_time | timestamptz | 取樣時間 |
| updated_at | timestamptz | 更新時間（API 排序用） |

查詢條件範例：site_id=MG-TNN-001 AND device_id=BMS1 AND point_id=BMS1_SOC，取 updated_at 最新一筆。

# 第五章  API 端點說明

| 方法 | 路徑 | 用途 | 參數 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health/db | 測試資料庫連線 | 無 |
| GET | /api/vpp/realtime/latest | 查詢任意點位最新值 | site_id, device_id, point_id |
| GET | /api/vpp/jiali/bms1/voltage | 佳里 BMS-1 電壓快捷端點 | 無 |
| GET | /time | 伺服器時間 | 無 |

## 5.1 通用查詢範例

GET /api/vpp/realtime/latest?
  site_id=MG-TNN-001&
  device_id=BMS1&
  point_id=BMS1_SOC

## 5.2 成功回應範例

{
  "ok": true,
  "data": {
    "site_id": "MG-TNN-001",
    "device_id": "BMS1",
    "point_id": "BMS1_SOC",
    "numeric_value": 35.0,
    "quality": "good",
    "recorded_at": "2026-07-16T17:05:29+08:00",
    "unit": "V",
    "label": "平均電壓"
  }
}

## 5.3 錯誤回應

| HTTP 狀態 | 意義 | 常見原因 |
| --- | --- | --- |
| 404 | 查無資料 | DB 沒有該點位紀錄 |
| 500 | 伺服器錯誤 | DB 連線失敗、欄位名稱不符 |
| 502（前端） | Bad Gateway | API 未啟動，需 npm run dev:api |

# 第六章  後端程式流程（Node.js）

以 GET /api/vpp/realtime/latest 為例，程式執行順序：

- 1. 使用者（或前端）發送 HTTP GET 請求，帶 query 參數

- 2. server.mjs 的 app.get() 收到請求，讀取 site_id / device_id / point_id

- 3. 呼叫 db.mjs 的 fetchLatestPoint()

- 4. db.mjs 查 information_schema 確認 vpp_realtime 欄位名稱

- 5. 若 value 是 jsonb，用 (value #>> '{}') 取出數值

- 6. 依 updated_at DESC 排序，LIMIT 1 取最新一筆

- 7. serialize.mjs 的 serializeRow() 解析數值、格式化時間

- 8. server.mjs 回傳 res.json({ ok: true, data: ... })

## 6.1 db.mjs 重點函式

fetchLatestPoint(siteId, deviceId, pointId)
  → 自動偵測 value / updated_at 等欄位
  → 回傳 { point_value, recorded_at, quality, ... }
checkDbHealth()
  → SELECT 1 測試連線

## 6.2 環境變數（backend/.env）

| 變數 | 範例 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| PG_HOST | 192.168.1.17 | PostgreSQL 主機 |
| PG_PORT | 5432 | 連接埠 |
| PG_USER | ems | 使用者 |
| PG_PASSWORD | *** | 密碼 |
| PG_DATABASE | vpp | 資料庫名稱 |
| PG_VALUE_COLUMN | value | 數值欄位（可自動偵測） |
| PG_TIME_COLUMN | updated_at | 時間欄位 |
| FLASK_PORT | 5000 | API 監聽埠 |

# 第七章  前端如何呼叫 API

前端透過 composable 封裝輪詢邏輯，主要檔案：src/composables/useBmsRealtime.js

## 7.1 執行流程

- 1. ESSSystem.vue 在佳里國中案場時呼叫 useBms1Realtime()

- 2. onMounted 立即 fetch，之後每 5 秒 setInterval 輪詢

- 3. 對 BMS1_REALTIME_POINTS 中每個點位並行 fetch

- 4. fetch URL：/api/vpp/realtime/latest?site_id=...&device_id=BMS1&point_id=...

- 5. 解析 numeric_value，存入 points ref

- 6. metrics computed 合併設定與數值，傳給 CabinetEssScene

- 7. 懸停 BMS-1 時顯示 SOC、電壓、SOH、溫度等

## 7.2 vppSites.js 設定

BMS1_REALTIME_POINTS 陣列定義要顯示的點位。每筆包含 key、pointId、label、unit、decimals。新增點位只需在此加入一筆，前端會自動輪詢並顯示。

# 第八章  開發環境設定與啟動

## 8.1 安裝

npm install

## 8.2 設定資料庫

複製 backend/.env.example → backend/.env
填入 PG_HOST、PG_PASSWORD 等

## 8.3 啟動（兩種方式）

# 方式 A：分開兩個終端
npm run dev:api    # 終端 1：API (5000)
npm run dev        # 終端 2：前端 (5173)
# 方式 B：一次啟動
npm run dev:all

## 8.4 驗證

瀏覽器開啟：http://localhost:5000/api/health/db
應回傳 { "ok": true, ... }
http://localhost:5000/api/vpp/jiali/bms1/voltage

# 第九章  常見錯誤排除

| 現象 | 原因 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| HTTP 502 | API 未啟動 | 執行 npm run dev:api |
| ECONNREFUSED | 5000 埠無程式 | 確認 API 終端是否在跑 |
| 查無資料 404 | DB 無該點位 | 確認 point_id 拼字、site_id 正確 |
| 無法解析數值 | value 格式異常 | 檢查 jsonb 內容、serialize.mjs |
| 畫面顯示 NaN | ref 未解包（已修正） | 模板用解構後的變數，非 bms1Realtime.voltage |
| 顯示 0.00 V | DB 值確實為 0 | 檢查 BMS 採集端是否正常寫入 |

# 第十章  未來擴充：BMS-2 ~ BMS-8

佳里國中儲能系統有 8 櫃（BMS-1 ~ BMS-8）。目前僅 BMS-1 有 PostgreSQL 即時串接。擴充其餘 BMS 時，API 層幾乎不用改，主要改前端設定與 UI。

## 10.1 命名規則

資料庫中 device_id 與 point_id 遵循固定模式：

| BMS 編號 | device_id | point_id 範例 |
| --- | --- | --- |
| BMS-1 | BMS1 | BMS1_SOC, BMS1_AVG_RACK_VOLTAGE, ... |
| BMS-2 | BMS2 | BMS2_SOC, BMS2_AVG_RACK_VOLTAGE, ... |
| BMS-3 | BMS3 | BMS3_SOC, ... |
| ... | ... | ... |
| BMS-8 | BMS8 | BMS8_MIN_CELL_TEMP, ... |

同一套 7 個點位類型可複製，只需把 BMS1 改成 BMS2、BMS3…

## 10.2 擴充步驟（建議順序）

- 步驟 1：確認 PostgreSQL 已有 BMS2~BMS8 的點位資料（可先查 vpp_realtime）

- 步驟 2：在 src/config/vppSites.js 新增 BMS2_DEVICE_ID、BMS2_REALTIME_POINTS（複製 BMS1 改編號）

- 步驟 3：重構 useBmsRealtime.js，抽出通用函式 useBmsRealtime(siteIdRef, deviceId, pointsConfig)

- 步驟 4：在 CabinetEssScene.vue 為 n===2~8 的櫃子加上 el-tooltip（參考 BMS-1）

- 步驟 5：ESSSystem.vue 傳入各 BMS 的 metrics（可用陣列 bmsRealtimeList[0..7]）

- 步驟 6：（可選）在 server.mjs 新增快捷端點 /api/vpp/jiali/bms2/realtime

- 步驟 7：測試每個 BMS 懸停與右側指標

## 10.3 重構範例：通用 composable

// 未来可改成：
export function useBmsRealtime(siteIdRef, deviceId, points, pollMs = 5000) {
  // deviceId: 'BMS2'
  // points: BMS2_REALTIME_POINTS
  // 其餘邏輯與 useBms1Realtime 相同
}
// ESSSystem.vue
const bmsDevices = ['BMS1','BMS2',...,'BMS8']
const bmsRealtimeList = bmsDevices.map(id =>
  useBmsRealtime(selectedSiteId, id, getPointsFor(id))
)

## 10.4 批量查詢優化（進階）

若 8 櫃 × 7 點位 = 56 次請求，可新增 API：

GET /api/vpp/realtime/batch?
  site_id=MG-TNN-001&device_id=BMS2
→ 一次回傳該 device 所有點位最新值
或在 db.mjs 用 DISTINCT ON (point_id) 單次 SQL 查多點位

初學階段建議先沿用現有「一點位一請求 + Promise.allSettled」，確認功能正確後再優化。

## 10.5 CabinetEssScene 擴充示意

<el-tooltip v-if="n <= 8 && isJialiSite" ...>
  <!-- 內容用 bmsMetricsList[n-1] -->
</el-tooltip>

# 附錄 A  BMS-1 點位清單

| point_id | 顯示名稱 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| BMS1_SOC | SOC | % |
| BMS1_AVG_RACK_VOLTAGE | 平均電壓 | V |
| BMS1_MAX_CELL_VOLTAGE | 最高單體電壓 | V |
| BMS1_MIN_CELL_VOLTAGE | 最低單體電壓 | V |
| BMS1_AVG_SOH | 平均 SOH | % |
| BMS1_MAX_CELL_TEMP | 最高單體溫度 | °C |
| BMS1_MIN_CELL_TEMP | 最低單體溫度 | °C |

# 附錄 B  建議閱讀順序

- 1. backend/README.md — 快速上手

- 2. backend-node/server.mjs — 看 API 路由

- 3. backend-node/db.mjs — 看 SQL 怎麼查

- 4. src/config/vppSites.js — 看點位定義

- 5. useBmsRealtime.js — 看前端怎麼輪詢

- 6. ESSSystem.vue + CabinetEssScene.vue — 看資料怎麼顯示

- 7. 第十章 — 規劃 BMS-2~8 擴充