## Slide 1
臺南市小型防災微電網 EMS
API 程式說明 — 初學者版

## Slide 2
API 在做什麼？
從 PostgreSQL 讀取 vpp_realtime 即時點位
轉成 JSON 提供 Vue 前端使用
目前：佳里國中 MG-TNN-001 / BMS-1
白話：DB=倉庫，API=服務生，網頁=客人

## Slide 3
整體架構
PostgreSQL (vpp / vpp_realtime)
↓ SQL
backend-node/ Express :5000
↓ JSON
Vite proxy /api → localhost:5000
↓ fetch()
useBmsRealtime.js → ESSSystem.vue
↓
CabinetEssScene 懸停 BMS-1 顯示

## Slide 4
專案目錄（API 相關）
backend-node/server.mjs — API 路由
backend-node/db.mjs — SQL 查詢
backend-node/serialize.mjs — 數值解析
backend/.env — 資料庫連線
src/config/vppSites.js — 點位定義
src/composables/useBmsRealtime.js — 前端輪詢

## Slide 5
資料表 vpp_realtime
主鍵：site_id + device_id + point_id
value (jsonb) — 點位數值
quality — 資料品質 good/bad
updated_at — 最新資料排序用
佳里：site_id = MG-TNN-001

## Slide 6
API 端點
GET /api/health/db — 連線測試
GET /api/vpp/realtime/latest — 通用查詢
參數：site_id, device_id, point_id
GET /api/vpp/jiali/bms1/voltage — 快捷端點

## Slide 7
API 請求範例
GET /api/vpp/realtime/latest?
site_id=MG-TNN-001&
device_id=BMS1&
point_id=BMS1_SOC
回應：{ ok: true, data: { numeric_value: 35, ... } }

## Slide 8
後端程式流程
1. server.mjs 收到 HTTP GET
2. 讀取 query 參數
3. db.mjs → fetchLatestPoint()
4. 自動偵測 value / updated_at 欄位
5. jsonb 用 #>> 取出數值
6. serialize.mjs 格式化 JSON
7. res.json() 回傳前端

## Slide 9
前端程式流程
ESSSystem.vue 呼叫 useBms1Realtime()
每 5 秒並行 fetch 7 個點位
vppSites.js 定義 BMS1_REALTIME_POINTS
metrics 傳給 CabinetEssScene
懸停 BMS-1 顯示 SOC/電壓/SOH/溫度

## Slide 10
開發啟動
npm install
設定 backend/.env
npm run dev:api # API :5000
npm run dev # 前端 :5173
或：npm run dev:all
測試：localhost:5000/api/health/db

## Slide 11
常見錯誤
HTTP 502 → API 未啟動，跑 npm run dev:api
404 查無資料 → 確認 DB 有該 point_id
500 → DB 連線或欄位設定錯誤
NaN → 前端 ref 未解包（已修正）

## Slide 12
BMS-1 目前點位（7 個）
BMS1_SOC — SOC
BMS1_AVG_RACK_VOLTAGE — 平均電壓
BMS1_MAX/MIN_CELL_VOLTAGE — 單體電壓
BMS1_AVG_SOH — 平均 SOH
BMS1_MAX/MIN_CELL_TEMP — 單體溫度

## Slide 13
擴充 BMS-2 ~ BMS-8（1）命名
device_id：BMS2, BMS3, ... BMS8
point_id：BMS2_SOC, BMS2_AVG_RACK_VOLTAGE...
複製 BMS1 的 7 種點位類型即可
API 通用端點不需修改

## Slide 14
擴充 BMS-2 ~ BMS-8（2）步驟
1. 確認 DB 已有 BMS2~8 資料
2. vppSites.js 新增 BMS2_REALTIME_POINTS
3. 重構 useBmsRealtime 為通用函式
4. CabinetEssScene 為 BMS-2~8 加 tooltip
5. ESSSystem 傳入各櫃 metrics
6. 測試懸停與指標

## Slide 15
擴充範例（未来）
// vppSites.js
export const BMS2_REALTIME_POINTS = [
{ key:'soc', pointId:'BMS2_SOC', ... },
...
]
// useBmsRealtime(siteId, 'BMS2', BMS2_POINTS)
// 進階：batch API 一次查整櫃

## Slide 16
建議閱讀順序
1. backend/README.md
2. backend-node/server.mjs + db.mjs
3. vppSites.js + useBmsRealtime.js
4. ESSSystem.vue + CabinetEssScene.vue
5. 規劃 BMS-2~8 擴充

## Slide 17
謝謝
微電網 EMS API 程式說明文件